腹腔镜器械

数量1批

总预算1.6万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 技术规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | 钛夹钳 | Φ10\*330mm（单动）/大号/L | 1 | 把 |
| 2 | 钛夹钳 | Φ10\*330mm（单动）/中大号ML | 1 | 把 |
| 3 | 施夹器（钛夹/三角槽） | 开放式施夹器/大号/L | 1 | 把 |
| 4 | 钛夹 | 大号/L | 60 | 枚 |
| 5 | 钛夹器（钛夹/三角槽） | 开放式施夹器/中大号/ML | 1 | 把 |
| 6 | 钛夹 | 中大号/ML | 60 | 枚 |
| 7 | 腹膜缝合钳 | Φ2.5mm/握式为指圈式 | 1 | 把 |
| 8 | 疝气针 | Φ1.6\*100mm | 1 | 把 |
| 9 | 剪刀 | 弯剪刀/刀头双动/工作长度14mm | 1 | 把 |

需求清单：