医用冷藏箱3数量1台

总预算2万元

1. 用于静配中心，温度范围要求包含（4-8℃）
2. 有效容积≥1000L

3.需配备海尔的冷链模块，接入医院冷链系统

4.质保1年起，生产日期距离安装日期≤6个月