数字OT评估与训练系统（数字OT桌）
数量 1台 预算 9万元
申请科室 康复医学科
采购需求：
1：硬件配置：配备多媒体触摸一体机电脑1台，采用可触控钢化玻璃面板，操作灵敏耐用。
2：软件系统：配置数字OT评估与训练系统软件1套，系统运行稳定，界面友好。
▲3：量表评估功能：内置多种专业评估量表，包括但不限于MMSE评估量表、MoCA评估量表、Berg平衡量表、徒手肌力检查、ADL能力评价表、Brunnstrom评定量表、简化Fugl-Meyer运动功能评定、精细运动功能评估量表、粗大运动功能评估量表、感觉统合发展核对表、抑郁自评量表、焦虑自评量表等，支持电子化评估与打分。
4：认知与游戏交互训练：具备认知训练及游戏交互训练模块，能够自动生成认知训练报告；支持治疗师在报告中写入评语、诊断或医嘱；所有认知训练记录能够自动保存在数据库中，便于历史数据查询。
▲5：上肢训练功能：具备针对性的上肢训练模块，包括左侧上肢训练、右侧上肢训练等功能，支持单侧或双侧康复需求。
★6：如有专用耗材或易损件，要求提供具体清单（否则视为无），耗材支持线上采购。
★7：提供相关产品彩页、设备配置清单，根据临床需求提供一定数量的易损件。
[bookmark: _GoBack]★8：整机保修3年起，生产日期距离安装日期≤6个月。
★9：凡需要计量和医院需要校准的设备，必须在送货前完成首次计量检定/校准，并在交货时提供检定证书或校准证书。
注：★为废标项，▲为重点项
